## Лист1
Давление | 101.325 |  |  |  | 0.10132 | МПа
Температура | 20 |  |  |  | 293.15 | Кельвин
Азот | 1 |  |  |  | 0.01
Углекислый газ | 0.07 |  |  |  | 0.0007
Плотность | 0.6784
Коэф.сжимаемости | 1
Расход газа | 1000
Станд. расход газа | 999.9755
Коэф.сжимаемости при ст.условиях |  |  | . |  |  |  |  | 0.050269 | 0.006 | 0.00063 | 4.025e-05
|  |  |  | 0.9981 |  |  |  | 0.043599 | 0.0019009
. |  |  | 101.325 | 812.4652
0.12471
Т2 | 85936.9225 |  |  |  | 0.9893
Xa2 | 0.0001
Xy2 | 4.9e-07 |  | Хэ2 | 0.97871
k | 0.33333 |  | Хэ3 | 0.96824
, |  |  |  | 16.1499 |  |  |  | 16.2881 | 0.28014 | 0.030807 | 15.9771
|  | 895.4222 |  | 766.7822
Нэ2 | 801780.9064
[5 empty] | -0.045527 |  |  | -0.42547 | 0.83987 | 0.39709
[7 empty] | 0.0035157 | 0.00087712 | 0.0016307 | 0.00075755 | 3.9263e-06
[7 empty] | -0.066358 | -8.2475e-07 | 1.2648e-06 | 5.2277e-07 | -8.2763e-08
|  |  |  | -0.0057724 |  |  | -0.1446 | 0.2172 | 0.07837
[5 empty] | -0.042886 |  |  | -0.33969 | 0.47249 | 0.17568
|  |  |  | -0.12864 |  |  | -0.86834 | 1.1836 | 0.44392
0.002514
[9 empty] | -0.30249 | 0.57417 | 0.27182
[9 empty] | -0.0016637 | 0.00064642 | 0.0012397 | 0.00059138 | -1.858e-06
[9 empty] | 0.0043194 | -3.328e-07 | 6.5419e-07 | 3.16e-07 | 5.3873e-09
|  |  |  | 0.0014128 |  |  | 0.0078498 | 0.011695 | 0.0052582
|  |  |  | 0.0050855 |  |  | 0.0020513 | 0.010227 | 0.0071932
[5 empty] | 0.0019285 |  | 0.0055207 | 0.0049428 | 0.0013507
[5 empty] | 0.0031528 |  | 0.0035878 | 0.0023648 | 0.0027998
|  |  | 0.73352 |  | 0.72 | 1.875e-05 | 26.85 | 720.9225 | 0.013517
|  | 0.9501 |  |  | 0.92 | 23.15 | 0.030095
[5 empty] | -0.045158 |  | -0.044558 | -0.051299 | -0.0005075 | 0.0058566 | 0.076529 | 9.1685e-05
[7 empty] | -5.7724e-07 | -6.004e-07 | -6.3035e-08
[6 empty] | 0.0024987 |  | 0.0024342 | 0.027896 | 0.0020746 | 5.7874e-05 | 0.0018909 | 0.0031795 | 6.012e-06
[8 empty] | 0.00028198 | 4.8276e-07 | 4.5706e-05 | 1.1992e-07 | 1.3379e-06 | 5.38e-09
[8 empty] | 1.4128e-09 | 4.05e-10 | 4.6346e-11 | 1.7443e-12
| 3.8863e-05 |  |  |  | -0.0056318
| 0.99437 |  |  |  |  | 0.99161 |  | -0.0055929 | -0.0083894
|  | 0.99397 | [5 empty] | 0.98329 | 0.9832 | 9.1997e-05 | 0.98202
|  | 0.99812 |  | 1.0004 | 2.9944 | 0.99812
| 2893.1656 |  | Tc | 293.15
|  |  | Pc | 0.10132
|  | 999.9755 |  |  |  |  | 0.99998 | 0.00034564